**FUNEAS – FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**

**AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO**

Torna-se público o aviso de aquisição de INTRUMENTAIS ODONTÓGICOS, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21, para os seguintes itens:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | CURETA MCCALL PERIODONTAL N°13/14 | Cureta, TIPO: McCall, MODELO: 13-14, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, cabo oco, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Curetas Periodontais Mccall N°13/14 em aço inoxidável, autoclavável para realização de raspagens supragengivais. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | 6509-79033 | 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 2 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | CURETA MCCALL PERIODONTAL N°17/18 | Cureta, TIPO: McCall, MODELO: 17-18, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, cabo oco, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Curetas Periodontais Mccall N°17/18 em aço inoxidável, autoclavável para realização de raspagens supragengivais. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-79034** | 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 3 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | CURETA GRACEY PERIODONTAL N°5-6 | Cureta de Gracey, MEDIDA: 5-6, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Curetas Periodontais Gracey N°5-6 em aço inoxidável, autoclavável para realização de raspagens supragengivais. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-68317** | 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 4 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | CURETA GRACEY PERIODONTAL N°7-8 | Cureta de Gracey, MEDIDA: 7-8, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Curetas Periodontais Gracey N°7-8 em aço inoxidável, autoclavável para realização de raspagens supragengivais. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-68318** | 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 5 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS PERIODONTIAS ARKANSAS | Pedra, TIPO: Arkansas, USO: Afiar instrumentos odontológicos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Pedra para afiar instrumental com granulaçãofina.Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-79319** | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 6 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | PINÇA KELLY HEMOSTÁTICA RETA | Pinça, Kelly, Reta, TAMANHO: 16cm, MATERIAL: Aço inox, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Pinça Kelly Reta hemostática tamanho 16 cm Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6511-17400** | 46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 7 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO COM WÍDEA | Porta agulha, TIPO: Castroviejo, reto, MATERIAL: Aço inoxidável, MEDIDA: 14cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Porta agulha para realizar suturas com wídea, material em aço inox, tamanho 14 cm, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-86791** | 56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 8 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR | |  |  | | --- | --- | |  | Porta agulha - CME, FORMA DE LIMPEZA: Manual/Automatizada, TIPO DE DESINFECÇÃO: Equipamento, METODOLOGIA DE DESINFECÇÃO: Alto Nível, TIPO DE LIMPEZA: Esterilização, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO: Vapor  Saturado sob Pressão, METODOLOGIA DE ESTERILIZAÇÃO: Autoclave a Alto Vácuo, TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO: 121 ºC, TIPO DE EMBALAGEM: SMS, TIPO DE MATERIAL: Item Avulso, UNID. DE MEDIDA: Unitário, Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm  Porta agulha em aço inoxidável, tamanho 14 cm, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | | **6511-51426** | 44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 9 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | TESOURA IRIS PONTA FINA | **T**esoura de Iris, Tipo: Reta, Tamanho: 11,5cm, Confeccionado em aço Inoxidável AISI-420, ponta fina, Autoclavavel, EMBALAGEM: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Utilizado para cortar fio cirúrgico, durante o procedimento cirúrgico e para a retirada de pontos dos pacientes, prazo de validade: indeterminado, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Tesoura Iris ponta fina feita em aço inox, tamanho 11,5 cm. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6511-52556** | 145 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 10 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO #1L | Alavanca seldin, Utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, MEDIDA: Adulto (bandeirinha), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas, projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar , EMBALAGEM: Jogo com 3, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Alavanca Seldin Anodizado Adulto N°1L feita em liga de aço inoxidável, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-17775** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 11 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO ADULTO #1R | Alavanca, TIPO: Seldin 1R, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Alavanca Seldin Anodizado Adulto N°1R feita em liga de aço inoxidável, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-88028** | 13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 12 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | DESCOLADOR MOLT 2-4 | Cureta Molt, TIPO: nº 2/4, USO: Para afastamento do tecido durante o ato operatório, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável. Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Descolador de perióteo em procedimentos cirúrgicos feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresenta ção deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6511-79121** | 18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 13 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | SINDESMÓTOMO Nº 1 | Sindesmotomo n°1, Aço inox, Utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos, Indicado para afastamento gengival, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Descolador de gengiva para realizar cirurgias, feitas em aço inoxidável, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-18095** | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 14 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N ° 01 | Fórceps nº 01, Aço inox, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de Incisivos e caninos superiores, feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-58070** | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 15 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N °16 | Fórceps nº 16, Aço inox, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de molares inferiores, feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-58072** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 16 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N °17 | Fórceps nº 17, Aço inox, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicada para extração de raízes residuais dentárias , feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-58073** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 17 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N °65 | |  |  | | --- | --- | |  | Fórceps, Aço inox, MEDIDA: Número 65, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de Incisivos e raízes superiores, bico fino feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | | **6509-17744** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 18 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N ° 68 | Fórceps, MATERIAL: Aço inox, Nº 68, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de raízes residuais dentárias inferiores, feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-17745** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 19 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N °18L | Fórceps nº 18 L, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de molares superiores do lado esquerdo , feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-17742** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 20 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N °18R | Fórceps nº 18 R, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de molares esquerda superiores, feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6508-17740** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 21 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N °150 | Fórceps nº 150, Aço Inox, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de pré-molares, incisivos e raízes superiores, feito em aço inox, autoclavável. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-58088** | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 22 | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR | CÓD. GMS | QNTD TOTAL |
| 1 | FÓRCEPS ADULTO N °151 | Fórceps, Aço inox, MEDIDA: Número 151, UNID. DE MEDIDA: Unitário  Indicado para extração de pré-molares, incisivos e raízes inferiores, feito em aço inox, autoclavável. .Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote recomendações para armazenamento, apresentação deverá obedecer á legislação vigente. Unidade de medida: Unitário | **6509-17736** | 11 |

Os interessados em apresentar proposta de preços e/ou tomar ciência das condições/exigências técnicas, administrativas e financeiras da contratação, poderão acessar o termo de referência completo no sítio eletrônico da FUNEAS [www.funeas.pr.gov.br](http://www.funeas.pr.gov.br) ou enviar e-mail para [rafaela.ferrari@funeasl.pr.gov.br](mailto:rafaela.ferrari@funeasl.pr.gov.br) . O período de apresentação de propostas aos interessados é do dia 16 de outubro de 2024 até o dia 23 de outubro de 2024.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 41.3542-2811, ramal 2848

Curitiba – PR, 15 de outubro de 2024.

**Rafaela Franco Ferrari**

Assistente Nível II - DP/GSPA/GS