**FUNEAS – FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**

**AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Torna-se público o aviso de aquisição/contratação de OPME – ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA por dispensa de licitação, com fundamento no inciso V do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, para os seguintes lotes/itens desertos do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico – Edital nº 054/2022, LOTES 03-04-05-14-15-18:

Descrição resumida das quantidades e produtos:

|  |
| --- |
| **LOTE 03 BUCO MAXILO MINIMICRO 2,7** |
| **ITEM** | **Descrição dos Produtos** | **CÓDIGO SUS** | **ITEM GMS** | **QDTE** |
| 01 | Placa de minimicro, em formato "T", no tamanho de 2,7 mm - Inclui parafusos | 07.02.03.098-8 | 6522.30733 | 5 |
| 02 | Placa de minimicro, , em formato "L", no tamanho de 2,7 mm - Inclui parafusos | 07.02.03.095-3 | 6522.30735 | 5 |
| 03 | Placa de minimicro, semitubular reta, no tamanho de 2,7 mm - Inclui parafusos | 07.02.03.107-0 | 6522.30738 | 5 |
| 04 | Parafuso cortical de minimicro, no tamanho de 2,7mm. | 07.02.05.068-6 | 6522.30739 | 25 |

|  |
| --- |
| **LOTE 04 PEQUENOS FRAGMENTOS** |
| **ITEM** | **Descrição dos Produtos** | **CÓDIGO SUS** | **ITEM GMS** | **QDTE** |
| 01 | Placa DCP 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm com furos para compressão dinâmica - Inclui parafusos. | 07.02.03.089-9 | 6522.30362 | 20 |
| 02 | Placa de reconstrução de bacia 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm - inclui parafusos. | 07.02.03.092-9 | 6522.30363 | 5 |
| 03 | Placa em formato "T" 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm com furos para compressão dinamica - inclui parafusos. | 07.02.03.099-6 | 6522.30364 | 2 |
| 04 | Placa em formato "L" reto e obliquo 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm com furos para compressão dinamica - inclui parafusos. | 07.02.03.096-1 | 6522.30365 | 4 |
| 05 | Placa trevo 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm - inclui parafusos. | 07.02.03.101-1 | 6522.30366 | 2 |
| 06 | Placa terço -bular 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm - inclui parafusos. | 07.02.03.083-0 | 6522.30367 | 5 |
| 07 | Placa para calcâneo 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm - inclui parafusos. | 07.02.03.104-6 | 6522.30370 | 2 |
| 08 | Placa ponte 3,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação de parafusos corticais de 3,5 mm e esponjosos de 4,0 mm com furos para comprenssão dinâmica- inclui parafusos. | 07.02.03.105-4 | 6522.30372 | 5 |
| 09 | Parafuso cortical em aço inoxidável antimagnético, diâmetro da rosca de 3,5 mm, hexágono interno e alma de 2,5 mm. | 07.02.03.069-4 | 6522.30376 | 80 |
| 10 | Parafuso esponjoso em aço inoxidável antimagnético, diâmetro da rosca de 4,0 mm, hexágono interno e alma de 2,5 mm rosca parcial e total. | 07.02.03.072-4 | 6522.30378 | 80 |
| 11 | Parafuso maleolar em aço inoxidável ou titânio, antimagnético. Diâmetro da rosca de 3,5mm, hexágono interno e alma de 2,5mm. | 07.02.03.074-0 | 6522.30379 | 25 |
| 12 | Arruela ortopédica lisa em aço inoxidável não magnético para todos os diâmetros de parafusos. | 07.02.03.004-0 | 6522.37611 | 25 |

|  |
| --- |
| **LOTE 05 GRANDES FRAGMENTOS** |
| **ITEM** | **Descrição dos Produtos** | **CÓDIGO SUS** | **ITEM GMS** | **QDTE** |
| 01 | Placa de Compressão Dinâmica (DCP) 4,5mm larga em aço inoxidável não magnético para fixação com Parafusos corticais de 4,5mm e esponjosos de 6,5mm - INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.091-0 | 6522.30339 | 15 |
| 02 | Placa de Compressão Dinâmica (DCP) 4,5mm estreita em aço inoxidável não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5mm e esponjosos de 6,5mm - INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.090-2 | 6522.30341 | 10 |
| 03 | Placa de reconstrução de bacia 4,5mm em aço inoxidável não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5mm e esponjosos de 6,5mm - INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.093-7 | 6522.68168 | 2 |
| 04 | Placa de suporte de plateau tibial lado direito e esquerdo em aço inoxidável não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5mm esponjosos de 6,5mm com furos para compressão dinâmica - INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.094-5 | 6522.44301 | 3 |
| 05 | Placa calço em aço inoxidável não magnetico para fixação com parafusos corticais de 4,5 mm e esponjosos de 4,0 mm - inclui parafusos. | 07.02.03.086-4 | 6522.32007 | 4 |
| 06 | Placa de sustentação condílea femoral lado direito e esquerdo em aço inoxidável não magnético para ixação com parafusos corticais de 4,5mm e sponjosos de 6,5mm com furos para compressão dinâmica - INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.088-0 | 6522.30356 | 10 |
| 07 | Placa em formato "L", 4,5mm lado direito e esquerdo, em aço inoxidável ou titânio, não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5mm e esponjosos de 6,5mm com furos para compressão dinâmica. INCLUI PARAFUSOS | 07.02.03.097-0 | 6522.30357 | 4 |
| 08 | Placa trevo 4,5mm em aço inoxidável não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5mm e sponjosos de 6,5mm com furos para compressão inâmica - INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.102-0 | 6522.30358 | 2 |
| 09 | Placa em formato cobra 4,5mm em aço inoxidável não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5mm e esponjosos de 6,5mm com furos para ompressão dinâmica - INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.087-2 | 6522.32006 | 2 |
| 10 | Placa terço - tubular 4,5 mm em aço inoxidável não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5 mm e esponjosos de 6,5 mm - inclui parafusos. | 07.02.03.084-8 | 6522.43907 | 5 |
| 11 | Placa Ponte 4,5mm em aço inoxidável não magnético para fixação com parafusos corticais de 4,5mm e sponjosos de 6,5mm com furos para compressão dinâmica - INCLUI PARAFUSOS | 07.02.03.106-2 | 6522.57654 | 5 |
| 12 | Parafuso cortical em aço inoxidável antimagnético, diâmetro da rosca de 4,5mm, hexágono interno de 3,5mm e alma de 3,2mm. | 07.02.03.070-8 | 6522.30375 | 80 |
| 13 | Parafuso esponjoso em aço inoxidável antimagnético, diâmetro da rosca de 6,5mm, comprimento de rosca de 16mm, 32mm e rosca total, hexágono interno de 3,5mm e alma de 3,2mm | 07.02.03.073-2 | 6522.30377 | 80 |
| 14 | Arruela ortopédica lisa em aço inoxidável não magnético para todos os diâmetros de parafusos. | 07.02.03.004-0 | 6522.37611 | 25 |

|  |
| --- |
| **LOTE 14 HASTE DE TIBIA** |
| **ITEM** | **Descrição dos Produtos** | **CÓDIGO SUS** | **ITEM GMS** | **QDTE** |
| 01 | Haste intramedular retrograda para artrodese tíbia/talo/calcaneo. INCLUI PARAFUSOS. | 07.02.03.056-2 | 6522.30612 | 3 |

|  |
| --- |
| **LOTE 15 HASTE DE ÚMERO** |
| **ITEM** | **Descrição dos Produtos** | **CÓDIGO SUS** | **ITEM GMS** | **QDTE** |
| 01 | Haste intramedular bloqueada de úmero. INCLUI PARAFUSOS | 07.02.03.053-8 | 6522.30681 | 3 |

|  |
| --- |
| **LOTE 18 ARTROSCOPIA QUADRIL** |
| **ITEM** | **Descrição dos Produtos** | **CÓDIGO SUS** | **ITEM GMS** | **QDTE** |
| 01 | Ponteira de shaver, para partes moles longa. Em todas as numerações. | Sem cód SUS | 6522.30636 | 1 |
| 02 | Ponteira de shaver, para partes ósseas longa. Em todas as numerações. | Sem cód SUS | 6522.30637 | 1 |
| 03 | Ponteira de radiofrequência. | Sem cód SUS | 6522.30631 | 1 |
| 04 | Cânulas artroscopia. em todas as numerações. | Sem cód SUS | 6522.30632 | 1 |
| 05 | Equipo bomba de 2 vias | Sem cód SUS | 6522.30638 | 1 |

**LOCAL: Hospital Infantil Waldemar Monastier**

Os interessados em apresentar proposta de preços e/ou tomar ciência das condições/exigências técnicas, administrativas e financeiras da contratação, poderão acessar o termo de referência completo no sítio eletrônico da FUNEAS [www.funeas.pr.gov.br](http://www.funeas.pr.gov.br) ou enviar e-mail para denisefabianski@sesa.pr.gov.br.

O período de apresentação de propostas aos interessados é de 5 (cinco) dias, considerando a emergencialidade, sendo 05 de abril a 11 de abril de 2022.

Mais informações podem ser obtidas no Setor de Compras do Hospital Infantil Waldemar Monastier:

(41) 3391.8124 Leoni

(41) 3391.8154 Denise

(41) 3391.8190 Fabiana

(41) 3391.8182 Amanda

Campo Largo/PR, 01 de abril de 2022.

Denise Fabianski

Técnico Administrativo

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Guilherme Pesetti

Diretor Administrativo do Hospital Infantil Waldemar Monastier